遂川县城西学校建设项目深化装修及设备(安防广播系统)采购需求方案征集公告
一、采购项目内容
吉安遂投项目管理咨询有限公司受遂川县泉江中学委托，就遂川县城西学校建设项目深化装修及设备(安防广播系统)采购招标前期的采购需求方案进行征集。为更好的了解市场需求，获得潜在供应商充分响应，保障项目采购顺利实施，根据《财政部关于印发〈政府采购需求管理办法〉的通知》（财库〔2021〕22号）有关规定，现对该项目采购需求面向市场进行公开征集意见，欢迎潜在供应商按照本征集公告要求，向指定的邮箱提交相关建议。
二、项目基本情况
1.项目概况：对遂川县城西学样的安防广播系统进行建设，包括安防监控系统、公共广播系统、消防控制系统、停车管理系统建设等内容。
2.预算金额：约450万元
3.合同履行期限：6个月。

4.投标人的资格条件：
（1）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
①具有独立承担民事责任的能力；
②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
③具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
④有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
⑤参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
⑥法律、行政法规规定的其他条件：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单(处罚期限尚未届满的)的供应商，不得参与本项目的政府采购活动。
（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的采购活动。为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得参加本项目的政府采购活动。 
  （3）供应商被“信用中国”网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单、或被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的）的，不得参加本项目的政府采购活动。

三、征集方案说明
1.征集方案要求
（1）提供完整准确的项目技术方案，包括但不限于技术参数、商务条款、评分细则等。
（2）方案征集提交截止时间：2026年04月2日17:00止（北京时间），逾期不予受理。
（3）请对本项目感兴趣的潜在供应商按附件中《采购需求和技术方案征集回复函》的格式，将技术方案（加盖单位公章的PDF扫描件和word版本）发送至以下邮箱：jastgs2024@126.com ，并将纸质版胶装后文件邮寄或送至吉安遂投项目管理咨询有限公司（遂川县朝阳东路南侧2幢11室）。
2.其他说明
（1）参与本次征集意见的潜在供应商并不会因此在本项目正式采购中得到特别的优待；即使未参加征集建议的潜在供应商仍然有资格参与本项目采购活动。
（2）潜在供应商也不会因参与征集意见提出问题而遭到征集人的歧视，请潜在供应商充分表达对推进本项目实施的合理性和建设性建议。
（3）本次调查仅供项目采购单位开展市场调查用，不具有任何限制及承诺效力，对于供应商依法取得本项目参与资格无任何影响，诚挚欢迎广大潜在供应商积极参与支持我们的工作。
（4）特别声明：本公告仅作为本项目采购前期市场调查，所有征集的方案仅供采购单位参考，最终采购要求以采购公告、招标文件为准。
四、联系方式
征集人：遂川县泉江中学
联系人：冯先生
联系电话：13766234085
采购代理机构：吉安遂投项目管理咨询有限公司
联系人：刘女士
联系电话：0796-6321106
附件一 

遂川县城西学校建设项目深化装修及设备（安防广播系统)采购
	序号
	项目名称
	项目特征
	单位
	数量
	单价

	
	1#综合楼
	
	
	
	

	
	安防监控系统
	
	
	
	

	1
	电梯摄像机
	1.名称:电梯摄像机
2.类别:400万像素
3.安装方式:轿厢内安装
4.满足设计要求及现场施工规范
	台
	2
	

	2
	高清人脸识别摄像
	1.名称:高清人脸识别摄像
2.类别:800万像素
3.安装方式:壁挂安装底边距地2.8米
4.满足设计要求及现场施工规范
	台
	6
	

	3
	枪型摄像机
	1.名称:枪型摄像机
2.类别:400万像素
3.安装方式:壁挂安装底边距地2.8米
4.满足设计要求及现场施工规范
	台
	63
	

	4
	摄像机支架
	枪机摄像机支架 壁式
	台
	63
	

	5
	配线架
	1.名称:光纤布线配线架(72口)
2.安装方式:距地1.8m挂墙安装
3.含的跳线、尾纤、耦合器、电源线等配件
4.满足设计要求及现场施工规范
	架
	1
	

	6
	交换机
	1.名称:交换机(24口)
2.安装方式:距地1.5m挂墙安装
3.含的跳线、尾纤、耦合器、电源线等配件
4.满足设计要求及现场施工规范
	台
	1
	

	7
	光纤连接盘
	1.名称:光纤连接盘(72口)
2.安装方式:距地1.5m挂墙安装
3.含的跳线、尾纤、耦合器、电源线等配件
4.满足设计要求及现场施工规范
	台
	1
	

	8
	配管
	1.名称:电气配管
2.材质:JDG管
3.规格:DN25
4.配置形式:明敷
	m
	1091.62
	

	9
	UTP-Cat6
	1.名称:UTP-Cat6
2.敷设方式:穿管/桥架
	m
	3563.94
	

	10
	阻燃软电缆
	1.名称:阻燃软电缆
2.配线形式:穿管/桥架
3.型号:WDZ-RYY2*1.0
4.材质:铜芯
5.满足设计要求,详见设计图纸
	m
	3563.94
	

	
	公共广播系统
	
	
	
	

	11
	消防广播(扬声器)
	1.名称:广播扬声器
2.功率:120V   3W
3.安装方式:吸顶安装
4.广播扬声器应使用阻燃防水材料,或具有阻燃后罩结构
5.满足设计要求,详见设计图纸
	个
	41
	

	12
	消防广播(扬声器)
	1.名称:广播扬声器(带控制开关)
2.功率:120V   3W
3.安装方式:距地2.3m壁装
4.广播扬声器应使用阻燃防水材料,或具有阻燃后罩结构
5.满足设计要求,详见设计图纸
	个
	8
	

	13
	广播分机
	1.名称:广播分机(24口)
2.安装方式:距地1.5m挂墙安装
3.含跳线、尾纤、耦合器、电源线等配件
4.满足设计要求及现场施工规范
	台
	1
	

	14
	IP网络终端功放
	1.名称:IP网络终端功放
2.含跳线、尾纤、耦合器、电源线等配件
3.满足设计要求及现场施工规范
	台
	1
	

	15
	48口交换机
	1.名称:48口交换机
2.含跳线、尾纤、耦合器、电源线等配件
3.满足设计要求及现场施工规范
	台
	1
	

	16
	共用设备网汇聚交换机
	1.名称:共用设备网汇聚交换机
2.含跳线、尾纤、耦合器、电源线等配件
3.满足设计要求及现场施工规范
	台
	1
	

	17
	配管
	1.名称:电气配管
2.材质:SC管
3.规格:DN20
4.配置形式:明敷
	m
	545.65
	

	18
	控制电缆
	1.名称:控制电缆
2.配线形式:穿管/桥架
3.型号:WDZN-B1-KYJYP-2x1.5
4.材质:铜芯
5.满足设计要求,详见设计图纸
	m
	937.62
	

	
	消防控制室
	
	
	
	

	
	视频监控
	
	
	
	

	19
	台式电脑
	操作系统要求：WIN10，Video i5-12400/8GB DDR4/256GB SSD/集显/23.8英寸显示器/ Win10 home（激活）/21L机箱
	台
	1
	

	20
	配线架96口ODF
	1.名称:配线架96口ODF
2.含的跳线、尾纤、耦合器、电源线等配件
3.满足设计要求及现场施工规范
	架
	6
	

	21
	8路解码器
	1.名称:8路解码器
2.含跳线、尾纤、耦合器、电源线等配件
3.满足设计要求及现场施工规范
	台
	1
	

	22
	视频平台管理服务器
	1.名称:视频平台管理服务器
2.含跳线、尾纤、耦合器、电源线等配件
3.满足设计要求及现场施工规范
	台
	1
	

	23
	AI分析服务器
	1.名称:AI分析服务器
2.含跳线、尾纤、耦合器、电源线等配件
3.满足设计要求及现场施工规范
	台
	1
	

	24
	核心存储NVR
	1.名称:核心存储NVR（每台满载8块8TB硬盘）
2.含跳线、尾纤、耦合器、电源线等配件
3.满足设计要求及现场施工规范
	台
	16
	

	25
	万兆核心交换机
	1.名称:万兆核心交换机
2.含跳线、尾纤、耦合器、电源线等配件
3.满足设计要求及现场施工规范
	台
	2
	

	26
	机柜
	1.名称：42U机柜
2.规格:落地安装
3.安装方式:800mm宽 × 800mm深 × 2000mm高
	台
	1
	

	27
	成套配电箱
	1.名称:配电箱
2.含箱内元器件
3.满足现场要求
	台
	1
	

	28
	55英寸8K监视器
	1.名称:55寸8K监视器
2.含跳线、尾纤、耦合器、电源线等配件
3.满足设计要求及现场施工规范
	台
	4
	

	29
	光缆
	1.名称:光缆
2.配线形式:穿管/桥架
3.型号:24芯单模光缆
4.材质:铜芯
5.满足设计要求,详见设计图纸
	m
	416.1
	

	30
	光缆
	1.名称:光缆
2.配线形式:穿管/桥架
3.型号:48芯单模光缆
4.材质:铜芯
5.满足设计要求,详见设计图纸
	m
	992.8
	

	31
	光缆
	1.名称:光缆
2.配线形式:穿管/桥架
3.型号:72芯单模光缆
4.材质:铜芯
5.满足设计要求,详见设计图纸
	m
	50.14
	

	32
	配线
	1.名称:电源线
2.配线形式:穿管/桥架
3.型号:RVV3*2.5
4.材质:铜芯
5.满足设计要求,详见设计图纸
	m
	1459.04
	

	
	广播
	
	
	
	

	33
	调音台
	1.名称:12路调音台
2.含跳线、尾纤、耦合器、电源线等配件
3.满足设计要求及现场施工规范
	台
	1
	

	34
	钟声呼叫话筒
	1.名称:钟声呼叫话筒
2.满足设计要求及现场施工规范
	台
	2
	

	35
	IP音频采集器
	1.名称:IP音频采集器
2.含跳线、尾纤、耦合器、电源线等配件
3.满足设计要求及现场施工规范
	套
	1
	

	36
	CD播放器
	1.名称:CD播放器
2.含跳线、尾纤、耦合器、电源线等配件
3.满足设计要求及现场施工规范
	台
	1
	

	37
	电源管理器(16路电源时序器)
	1.名称:电源管理器(16路电源时序器)
2.含跳线、尾纤、耦合器、电源线等配件
3.满足设计要求及现场施工规范
	台
	1
	

	38
	UPS不间断电源(3000VA)
	1.名称:UPS不间断电源(3000VA)
2.满足设计要求及现场施工规范
	套
	1
	

	39
	真分级网络寻呼话筒
	1.名称:真分级网络寻呼话筒
2.满足设计要求及现场施工规范
	台
	1
	

	40
	IP网络扩声音箱
	1.名称:IP网络扩声音箱
2.含跳线、尾纤、耦合器、电源线等配件
3.满足设计要求及现场施工规范
	台
	1
	

	41
	48口交换机
	1.名称:48口交换机
2.含跳线、尾纤、耦合器、电源线等配件
3.满足设计要求及现场施工规范
	台
	1
	

	42
	台式电脑
	操作系统要求：WIN10，Video i5-12400/8GB DDR4/256GB SSD/集显/23.8英寸显示器/ Win10 home（激活）/21L机箱
	台
	1
	

	
	校园广播站
	
	
	
	

	43
	前置放大器
	1.名称:前置放大器
2.含跳线、尾纤、耦合器、电源线等配件
3.满足设计要求及现场施工规范
	台
	1
	

	44
	数字广播服务器
	1.名称:数字广播服务器
2.含跳线、尾纤、耦合器、电源线等配件
3.满足设计要求及现场施工规范
	台
	1
	

	45
	数字音频调谐器
	1.名称:数字音频调谐器
2.含跳线、尾纤、耦合器、电源线等配件
3.满足设计要求及现场施工规范
	台
	1
	

	46
	IP音频采集器
	1.名称:IP音频采集器
2.含跳线、尾纤、耦合器、电源线等配件
3.满足设计要求及现场施工规范
	套
	1
	

	47
	钟声呼叫话筒
	1.名称:钟声呼叫话筒
2.满足设计要求及现场施工规范
	台
	1
	

	48
	寻呼话筒
	1.名称:寻呼话筒
2.满足设计要求及现场施工规范
	台
	1
	

	49
	IP网络扩声音箱
	1.名称:IP网络扩声音箱
2.含跳线、尾纤、耦合器、电源线等配件
3.满足设计要求及现场施工规范
	台
	1
	

	50
	24口交换机
	1.名称:24口交换机
2.含跳线、尾纤、耦合器、电源线等配件
3.满足设计要求及现场施工规范
	台
	1
	

	51
	专业CD机
	1.名称:专业CD机
2.含跳线、尾纤、耦合器、电源线等配件
3.满足设计要求及现场施工规范
	台
	1
	

	52
	音频前置放大器
	1.名称:音频前置放大器
2.含跳线、尾纤、耦合器、电源线等配件
3.满足设计要求及现场施工规范
	台
	1
	

	53
	纯后级功放(1000W)
	1.名称:纯后级功放(1000W)
2.含跳线、尾纤、耦合器、电源线等配件
3.满足设计要求及现场施工规范
	台
	3
	

	54
	主备切换器（4路）
	1.名称:主备切换器（4路）
2.含跳线、尾纤、耦合器、电源线等配件
3.满足设计要求及现场施工规范
	台
	1
	

	55
	电源管理器(16路电源时序器)
	1.名称:电源管理器(16路电源时序器)
2.含跳线、尾纤、耦合器、电源线等配件
3.满足设计要求及现场施工规范
	台
	1
	

	56
	UPS不间断电源(3000VA)
	1.名称:UPS不间断电源(3000VA)
2.满足设计要求及现场施工规范
	套
	1
	

	57
	光缆
	1.名称:光缆
2.配线形式:穿管/桥架
3.型号:24芯单模光缆
4.材质:铜芯
5.满足设计要求,详见设计图纸
	m
	1760.76
	

	58
	控制电缆
	1.名称:控制电缆
2.配线形式:穿管/桥架
3.型号:WDZN-B1-KYJYP-2x2.5
4.材质:铜芯
5.满足设计要求,详见设计图纸
	m
	1760.76
	

	59
	脚手架
	脚手架搭拆费
	项
	1
	

	
	2#教学楼
	
	
	
	

	
	安防监控系统
	
	
	
	

	60
	高清人脸识别摄像
	1.名称:高清人脸识别摄像
2.类别:800万像素
3.安装方式:壁挂安装底边距地2.8米
4.满足设计要求及现场施工规范
	台
	5
	

	61
	枪型摄像机
	1.名称:枪型摄像机
2.类别:400万像素
3.安装方式:壁挂安装底边距地2.8米
4.满足设计要求及现场施工规范
	台
	29
	

	62
	摄像机支架
	枪机摄像机支架 壁式
	台
	29
	

	63
	配线架
	1.名称:光纤布线配线架(48口)
2.安装方式:距地1.8m挂墙安装
3.含的跳线、尾纤、耦合器、电源线等配件
4.满足设计要求及现场施工规范
	架
	1
	

	64
	交换机
	1.名称:交换机(24口)
2.安装方式:距地1.5m挂墙安装
3.含的跳线、尾纤、耦合器、电源线等配件
4.满足设计要求及现场施工规范
	台
	1
	

	65
	光纤连接盘
	1.名称:光纤连接盘(72口)
2.安装方式:距地1.5m挂墙安装
3.含的跳线、尾纤、耦合器、电源线等配件
4.满足设计要求及现场施工规范
	台
	1
	

	66
	配管
	1.名称:电气配管
2.材质:JDG管
3.规格:DN25
4.配置形式:明敷
	m
	320.34
	

	67
	配管
	1.名称:电气配管
2.材质:JDG管
3.规格:DN32
4.配置形式:明敷
	m
	22.5
	

	68
	配管
	1.名称:电气配管
2.材质:JDG管
3.规格:DN40
4.配置形式:明敷
	m
	3.74
	

	69
	UTP-Cat6
	1.名称:UTP-Cat6
2.敷设方式:穿管/桥架
	m
	1281.07
	

	70
	阻燃软电缆
	1.名称:阻燃软电缆
2.配线形式:穿管/桥架
3.型号:WDZ-RYY2*1.0
4.材质:铜芯
5.满足设计要求,详见设计图纸
	m
	1281.07
	

	
	公共广播系统
	
	
	
	

	71
	消防广播(扬声器)
	1.名称:广播扬声器
2.功率:120V   3W
3.安装方式:吸顶安装
4.广播扬声器应使用阻燃防水材料,或具有阻燃后罩结构
5.满足设计要求,详见设计图纸
	个
	10
	

	72
	消防广播(扬声器)
	1.名称:广播扬声器(带控制开关)
2.功率:120V   3W
3.安装方式:距地2.3m壁装
4.广播扬声器应使用阻燃防水材料,或具有阻燃后罩结构
5.满足设计要求,详见设计图纸
	个
	11
	

	73
	广播分机
	1.名称:广播分机(24口)
2.安装方式:距地1.5m挂墙安装
3.含跳线、尾纤、耦合器、电源线等配件
4.满足设计要求及现场施工规范
	台
	1
	

	74
	IP网络终端功放
	1.名称:IP网络终端功放
2.含跳线、尾纤、耦合器、电源线等配件
3.满足设计要求及现场施工规范
	台
	2
	

	75
	24口交换机
	1.名称:24口交换机
2.含跳线、尾纤、耦合器、电源线等配件
3.满足设计要求及现场施工规范
	台
	1
	

	76
	共用设备网汇聚交换机
	1.名称:共用设备网汇聚交换机
2.含跳线、尾纤、耦合器、电源线等配件
3.满足设计要求及现场施工规范
	台
	1
	

	77
	配管
	1.名称:电气配管
2.材质:SC管
3.规格:DN20
4.配置形式:明敷
	m
	293.54
	

	78
	控制电缆
	1.名称:控制电缆
2.配线形式:穿管/桥架
3.型号:WDZN-B1-KYJYP-2x1.5
4.材质:铜芯
5.满足设计要求,详见设计图纸
	m
	528.38
	

	79
	脚手架
	脚手架搭拆费
	项
	1
	

	
	3#教学楼
	
	
	
	

	
	整个项目
	
	
	
	

	
	安防监控系统
	
	
	
	

	80
	高清人脸识别摄像
	1.名称:高清人脸识别摄像
2.类别:800万像素
3.安装方式:壁挂安装底边距地2.8米
4.满足设计要求及现场施工规范
	台
	5
	

	81
	枪型摄像机
	1.名称:枪型摄像机
2.类别:400万像素
3.安装方式:壁挂安装底边距地2.8米
4.满足设计要求及现场施工规范
	台
	29
	

	82
	摄像机支架
	枪机摄像机支架 壁式
	台
	29
	

	83
	配线架
	1.名称:光纤布线配线架(48口)
2.安装方式:距地1.8m挂墙安装
3.含的跳线、尾纤、耦合器、电源线等配件
4.满足设计要求及现场施工规范
	架
	1
	

	84
	交换机
	1.名称:交换机(24口)
2.安装方式:距地1.5m挂墙安装
3.含的跳线、尾纤、耦合器、电源线等配件
4.满足设计要求及现场施工规范
	台
	1
	

	85
	光纤连接盘
	1.名称:光纤连接盘(72口)
2.安装方式:距地1.5m挂墙安装
3.含的跳线、尾纤、耦合器、电源线等配件
4.满足设计要求及现场施工规范
	台
	1
	

	86
	配管
	1.名称:电气配管
2.材质:JDG管
3.规格:DN25
4.配置形式:明敷
	m
	320.34
	

	87
	配管
	1.名称:电气配管
2.材质:JDG管
3.规格:DN32
4.配置形式:明敷
	m
	22.5
	

	88
	配管
	1.名称:电气配管
2.材质:JDG管
3.规格:DN40
4.配置形式:明敷
	m
	3.74
	

	89
	UTP-Cat6
	1.名称:UTP-Cat6
2.敷设方式:穿管/桥架
	m
	1281.07
	

	90
	阻燃软电缆
	1.名称:阻燃软电缆
2.配线形式:穿管/桥架
3.型号:WDZ-RYY2*1.0
4.材质:铜芯
5.满足设计要求,详见设计图纸
	m
	1281.07
	

	91
	消防广播(扬声器)
	1.名称:广播扬声器
2.功率:120V   3W
3.安装方式:吸顶安装
4.广播扬声器应使用阻燃防水材料,或具有阻燃后罩结构
5.满足设计要求,详见设计图纸
	个
	10
	

	92
	消防广播(扬声器)
	1.名称:广播扬声器(带控制开关)
2.功率:120V   3W
3.安装方式:距地2.3m壁装
4.广播扬声器应使用阻燃防水材料,或具有阻燃后罩结构
5.满足设计要求,详见设计图纸
	个
	11
	

	93
	广播分机
	1.名称:广播分机(24口)
2.安装方式:距地1.5m挂墙安装
3.含跳线、尾纤、耦合器、电源线等配件
4.满足设计要求及现场施工规范
	台
	1
	

	94
	IP网络终端功放
	1.名称:IP网络终端功放
2.含跳线、尾纤、耦合器、电源线等配件
3.满足设计要求及现场施工规范
	台
	2
	

	95
	24口交换机
	1.名称:24口交换机
2.含跳线、尾纤、耦合器、电源线等配件
3.满足设计要求及现场施工规范
	台
	1
	

	96
	共用设备网汇聚交换机
	1.名称:共用设备网汇聚交换机
2.含跳线、尾纤、耦合器、电源线等配件
3.满足设计要求及现场施工规范
	台
	1
	

	97
	配管
	1.名称:电气配管
2.材质:SC管
3.规格:DN20
4.配置形式:明敷
	m
	293.54
	

	98
	控制电缆
	1.名称:控制电缆
2.配线形式:穿管/桥架
3.型号:WDZN-B1-KYJYP-2x1.5
4.材质:铜芯
5.满足设计要求,详见设计图纸
	m
	528.38
	

	99
	脚手架
	脚手架搭拆费
	项
	1
	

	
	4#教学楼
	
	
	
	

	
	安防监控系统
	
	
	
	

	100
	高清人脸识别摄像
	1.名称:高清人脸识别摄像
2.类别:800万像素
3.安装方式:壁挂安装底边距地2.8米
4.满足设计要求及现场施工规范
	台
	5
	

	101
	枪型摄像机
	1.名称:枪型摄像机
2.类别:400万像素
3.安装方式:壁挂安装底边距地2.8米
4.满足设计要求及现场施工规范
	台
	29
	

	102
	摄像机支架
	枪机摄像机支架 壁式
	台
	29
	

	103
	配线架
	1.名称:光纤布线配线架(48口)
2.安装方式:距地1.8m挂墙安装
3.含的跳线、尾纤、耦合器、电源线等配件
4.满足设计要求及现场施工规范
	架
	1
	

	104
	交换机
	1.名称:交换机(24口)
2.安装方式:距地1.5m挂墙安装
3.含的跳线、尾纤、耦合器、电源线等配件
4.满足设计要求及现场施工规范
	台
	1
	

	105
	光纤连接盘
	1.名称:光纤连接盘(72口)
2.安装方式:距地1.5m挂墙安装
3.含的跳线、尾纤、耦合器、电源线等配件
4.满足设计要求及现场施工规范
	台
	1
	

	106
	配管
	1.名称:电气配管
2.材质:JDG管
3.规格:DN25
4.配置形式:明敷
	m
	329.94
	

	107
	配管
	1.名称:电气配管
2.材质:JDG管
3.规格:DN32
4.配置形式:明敷
	m
	22.37
	

	108
	配管
	1.名称:电气配管
2.材质:JDG管
3.规格:DN40
4.配置形式:明敷
	m
	3.61
	

	109
	UTP-Cat6
	1.名称:UTP-Cat6
2.敷设方式:穿管/桥架
	m
	1462.37
	

	110
	阻燃软电缆
	1.名称:阻燃软电缆
2.配线形式:穿管/桥架
3.型号:WDZ-RYY2*1.0
4.材质:铜芯
5.满足设计要求,详见设计图纸
	m
	1462.37
	

	
	公共广播系统
	
	
	
	

	111
	消防广播(扬声器)
	1.名称:广播扬声器
2.功率:120V   3W
3.安装方式:吸顶安装
4.广播扬声器应使用阻燃防水材料,或具有阻燃后罩结构
5.满足设计要求,详见设计图纸
	个
	10
	

	112
	消防广播(扬声器)
	1.名称:广播扬声器(带控制开关)
2.功率:120V   3W
3.安装方式:距地2.3m壁装
4.广播扬声器应使用阻燃防水材料,或具有阻燃后罩结构
5.满足设计要求,详见设计图纸
	个
	11
	

	113
	广播分机
	1.名称:广播分机(24口)
2.安装方式:距地1.5m挂墙安装
3.含跳线、尾纤、耦合器、电源线等配件
4.满足设计要求及现场施工规范
	台
	1
	

	114
	IP网络终端功放
	1.名称:IP网络终端功放
2.含跳线、尾纤、耦合器、电源线等配件
3.满足设计要求及现场施工规范
	台
	2
	

	115
	24口交换机
	1.名称:24口交换机
2.含跳线、尾纤、耦合器、电源线等配件
3.满足设计要求及现场施工规范
	台
	1
	

	116
	共用设备网汇聚交换机
	1.名称:共用设备网汇聚交换机
2.含跳线、尾纤、耦合器、电源线等配件
3.满足设计要求及现场施工规范
	台
	1
	

	117
	配管
	1.名称:电气配管
2.材质:SC管
3.规格:DN20
4.配置形式:明敷
	m
	289.92
	

	118
	控制电缆
	1.名称:控制电缆
2.配线形式:穿管/桥架
3.型号:WDZN-B1-KYJYP-2x1.5
4.材质:铜芯
5.满足设计要求,详见设计图纸
	m
	524.18
	

	119
	脚手架
	脚手架搭拆费
	项
	1
	

	
	5#宿舍楼
	
	
	
	

	
	安防监控系统
	
	
	
	

	120
	电梯摄像机
	1.名称:电梯摄像机
2.类别:400万像素
3.安装方式:轿厢内安装
4.满足设计要求及现场施工规范
	台
	1
	

	121
	高清人脸识别摄像
	1.名称:高清人脸识别摄像
2.类别:800万像素
3.安装方式:壁挂安装底边距地2.8米
4.满足设计要求及现场施工规范
	台
	6
	

	122
	枪型摄像机
	1.名称:枪型摄像机
2.类别:400万像素
3.安装方式:壁挂安装底边距地2.8米
4.满足设计要求及现场施工规范
	台
	26
	

	123
	摄像机支架
	枪机摄像机支架 壁式
	台
	26
	

	124
	配线架
	1.名称:光纤布线配线架(48口)
2.安装方式:距地1.8m挂墙安装
3.含的跳线、尾纤、耦合器、电源线等配件
4.满足设计要求及现场施工规范
	架
	1
	

	125
	交换机
	1.名称:交换机(24口)
2.安装方式:距地1.5m挂墙安装
3.含的跳线、尾纤、耦合器、电源线等配件
4.满足设计要求及现场施工规范
	台
	1
	

	126
	光纤连接盘
	1.名称:光纤连接盘(72口)
2.安装方式:距地1.5m挂墙安装
3.含的跳线、尾纤、耦合器、电源线等配件
4.满足设计要求及现场施工规范
	台
	1
	

	127
	配管
	1.名称:电气配管
2.材质:JDG管
3.规格:DN25
4.配置形式:明敷
	m
	426.2
	

	128
	UTP-Cat6
	1.名称:UTP-Cat6
2.敷设方式:穿管/桥架
	m
	1308.73
	

	129
	阻燃软电缆
	1.名称:阻燃软电缆
2.配线形式:穿管/桥架
3.型号:WDZ-RYY2*1.0
4.材质:铜芯
5.满足设计要求,详见设计图纸
	m
	1308.73
	

	
	公共广播系统
	
	
	
	

	130
	消防广播(扬声器)
	1.名称:广播扬声器
2.功率:120V   3W
3.安装方式:吸顶安装
4.广播扬声器应使用阻燃防水材料,或具有阻燃后罩结构
5.满足设计要求,详见设计图纸
	个
	12
	

	131
	广播分机
	1.名称:广播分机(24口)
2.安装方式:距地1.5m挂墙安装
3.含跳线、尾纤、耦合器、电源线等配件
4.满足设计要求及现场施工规范
	台
	1
	

	132
	IP网络终端功放
	1.名称:IP网络终端功放
2.含跳线、尾纤、耦合器、电源线等配件
3.满足设计要求及现场施工规范
	台
	1
	

	133
	24口交换机
	1.名称:24口交换机
2.含跳线、尾纤、耦合器、电源线等配件
3.满足设计要求及现场施工规范
	台
	1
	

	134
	共用设备网汇聚交换机
	1.名称:共用设备网汇聚交换机
2.含跳线、尾纤、耦合器、电源线等配件
3.满足设计要求及现场施工规范
	台
	1
	

	135
	配管
	1.名称:电气配管
2.材质:SC管
3.规格:DN20
4.配置形式:明敷
	m
	49.89
	

	136
	控制电缆
	1.名称:控制电缆
2.配线形式:穿管/桥架
3.型号:WDZN-B1-KYJYP-2x1.5
4.材质:铜芯
5.满足设计要求,详见设计图纸
	m
	308.89
	

	137
	脚手架
	脚手架搭拆费
	项
	1
	

	
	6#食堂
	
	
	
	

	
	安防监控系统
	
	
	
	

	138
	高清人脸识别摄像
	1.名称:高清人脸识别摄像
2.类别:800万像素
3.安装方式:壁挂安装底边距地2.8米
4.满足设计要求及现场施工规范
	台
	5
	

	139
	枪型摄像机
	1.名称:枪型摄像机
2.类别:400万像素
3.安装方式:壁挂安装底边距地2.8米
4.满足设计要求及现场施工规范
	台
	39
	

	140
	透雾摄像机(带热成像功能)
	1.名称:透雾摄像机(带热成像功能)
2.类别:400万像素
3.安装方式:壁挂安装底边距地2.8米
4.满足设计要求及现场施工规范
	台
	20
	

	141
	摄像机支架
	枪机摄像机支架 壁式
	台
	59
	

	142
	配线架
	1.名称:光纤布线配线架(96口)
2.安装方式:距地1.8m挂墙安装
3.含的跳线、尾纤、耦合器、电源线等配件
4.满足设计要求及现场施工规范
	架
	2
	

	143
	交换机
	1.名称:交换机(24口)
2.安装方式:距地1.5m挂墙安装
3.含的跳线、尾纤、耦合器、电源线等配件
4.满足设计要求及现场施工规范
	台
	2
	

	144
	光纤连接盘
	1.名称:光纤连接盘(96口)
2.安装方式:距地1.5m挂墙安装
3.含的跳线、尾纤、耦合器、电源线等配件
4.满足设计要求及现场施工规范
	台
	2
	

	145
	配管
	1.名称:电气配管
2.材质:JDG管
3.规格:DN25
4.配置形式:明敷
	m
	574.63
	

	146
	配管
	1.名称:电气配管
2.材质:JDG管
3.规格:DN32
4.配置形式:明敷
	m
	70.44
	

	147
	配管
	1.名称:电气配管
2.材质:JDG管
3.规格:DN40
4.配置形式:明敷
	m
	51.79
	

	148
	UTP-Cat6
	1.名称:UTP-Cat6
2.敷设方式:穿管/桥架
	m
	2869.97
	

	149
	阻燃软电缆
	1.名称:阻燃软电缆
2.配线形式:穿管/桥架
3.型号:WDZ-RYY2*1.0
4.材质:铜芯
5.满足设计要求,详见设计图纸
	m
	2869.97
	

	
	公共广播系统
	
	
	
	

	150
	消防广播(扬声器)
	1.名称:广播扬声器
2.功率:120V   3W
3.安装方式:吸顶安装
4.广播扬声器应使用阻燃防水材料,或具有阻燃后罩结构
5.满足设计要求,详见设计图纸
	个
	15
	

	151
	广播分机
	1.名称:广播分机(24口)
2.安装方式:距地1.5m挂墙安装
3.含跳线、尾纤、耦合器、电源线等配件
4.满足设计要求及现场施工规范
	台
	2
	

	152
	IP网络终端功放
	1.名称:IP网络终端功放
2.含跳线、尾纤、耦合器、电源线等配件
3.满足设计要求及现场施工规范
	台
	2
	

	153
	24口交换机
	1.名称:24口交换机
2.含跳线、尾纤、耦合器、电源线等配件
3.满足设计要求及现场施工规范
	台
	2
	

	154
	共用设备网汇聚交换机
	1.名称:共用设备网汇聚交换机
2.含跳线、尾纤、耦合器、电源线等配件
3.满足设计要求及现场施工规范
	台
	2
	

	155
	配管
	1.名称:电气配管
2.材质:SC管
3.规格:DN20
4.配置形式:明敷
	m
	85.9
	

	156
	控制电缆
	1.名称:控制电缆
2.配线形式:穿管/桥架
3.型号:WDZN-B1-KYJYP-2x1.5
4.材质:铜芯
5.满足设计要求,详见设计图纸
	m
	286.41
	

	157
	脚手架
	脚手架搭拆费
	项
	1
	

	
	地下室
	
	
	
	

	
	安防监控系统
	
	
	
	

	158
	高清人脸识别摄像
	1.名称:高清人脸识别摄像
2.类别:800万像素
3.安装方式:壁挂安装底边距地2.8米
4.满足设计要求及现场施工规范
	台
	5
	

	159
	枪型摄像机
	1.名称:枪型摄像机
2.类别:400万像素
3.安装方式:壁挂安装底边距地2.8米
4.满足设计要求及现场施工规范
	台
	17
	

	160
	摄像机支架
	枪机摄像机支架 壁式
	台
	17
	

	161
	配线架
	1.名称:光纤布线配线架(48口)
2.安装方式:距地1.8m挂墙安装
3.含的跳线、尾纤、耦合器、电源线等配件
4.满足设计要求及现场施工规范
	架
	1
	

	162
	交换机
	1.名称:交换机(24口)
2.安装方式:距地1.5m挂墙安装
3.含的跳线、尾纤、耦合器、电源线等配件
4.满足设计要求及现场施工规范
	台
	1
	

	163
	光纤连接盘
	1.名称:光纤连接盘(72口)
2.安装方式:距地1.5m挂墙安装
3.含的跳线、尾纤、耦合器、电源线等配件
4.满足设计要求及现场施工规范
	台
	1
	

	164
	配管
	1.名称:电气配管
2.材质:JDG管
3.规格:DN25
4.配置形式:明敷
	m
	510.73
	

	165
	配管
	1.名称:电气配管
2.材质:JDG管
3.规格:DN32
4.配置形式:明敷
	m
	125.06
	

	166
	配管
	1.名称:电气配管
2.材质:JDG管
3.规格:DN40
4.配置形式:明敷
	m
	108.17
	

	167
	UTP-Cat6
	1.名称:UTP-Cat6
2.敷设方式:穿管/桥架
	m
	1828.86
	

	168
	阻燃软电缆
	1.名称:阻燃软电缆
2.配线形式:穿管/桥架
3.型号:WDZ-RYY2*1.0
4.材质:铜芯
5.满足设计要求,详见设计图纸
	m
	1828.86
	

	
	公共广播系统
	
	
	
	

	169
	消防广播(扬声器)
	1.名称:广播扬声器
2.功率:120V   3W
3.安装方式:吸顶安装
4.广播扬声器应使用阻燃防水材料,或具有阻燃后罩结构
5.满足设计要求,详见设计图纸
	个
	11
	

	170
	广播分机
	1.名称:广播分机(24口)
2.安装方式:距地1.5m挂墙安装
3.含跳线、尾纤、耦合器、电源线等配件
4.满足设计要求及现场施工规范
	台
	1
	

	171
	IP网络终端功放
	1.名称:IP网络终端功放
2.含跳线、尾纤、耦合器、电源线等配件
3.满足设计要求及现场施工规范
	台
	1
	

	172
	前置放大器
	1.名称:前置放大器
2.含跳线、尾纤、耦合器、电源线等配件
3.满足设计要求及现场施工规范
	台
	1
	

	173
	纯后级功放(1000W)
	1.名称:纯后级功放(1000W)
2.含跳线、尾纤、耦合器、电源线等配件
3.满足设计要求及现场施工规范
	台
	1
	

	174
	共用设备网汇聚交换机
	1.名称:共用设备网汇聚交换机
2.含跳线、尾纤、耦合器、电源线等配件
3.满足设计要求及现场施工规范
	台
	1
	

	175
	配管
	1.名称:电气配管
2.材质:SC管
3.规格:DN20
4.配置形式:明敷
	m
	101.46
	

	176
	控制电缆
	1.名称:控制电缆
2.配线形式:穿管/桥架
3.型号:WDZN-B1-KYJYP-2x1.5
4.材质:铜芯
5.满足设计要求,详见设计图纸
	m
	106.66
	

	177
	脚手架
	脚手架搭拆费
	项
	1
	

	
	室外工程
	
	
	
	

	
	安防监控系统
	
	
	
	

	178
	设备箱
	1.名称:设备箱
2.安装方式:杆上1.5m
	台
	5
	

	179
	交换机
	1.名称:SWITCH交换机
2.规格:24口
3.安装方式:设备箱内安装
4.含的跳线、尾纤、耦合器、电源线等配件
5.满足设计要求及现场施工规范
	台
	4
	

	180
	交换机
	1.名称:SWITCH交换机
2.规格:16口
3.安装方式:设备箱内安装
4.含的跳线、尾纤、耦合器、电源线等配件
5.满足设计要求及现场施工规范
	台
	1
	

	181
	光缆终端盒
	1.名称:8口光纤盒
2.安装方式:设备箱内安装
3.含的跳线、尾纤、耦合器、电源线等配件
4.满足设计要求及现场施工规范
	个
	10
	

	182
	监控专用电源
	1.名称:监控专用电源
2.规格:220V/-12V
3.安装方式:设备箱内安装
	台
	5
	

	183
	防高空抛物摄像机
	1.名称:防高空抛物摄像机
2.类别:400万像素
3.安装方式:立杆安装
4.满足设计要求及现场施工规范
	台
	38
	

	184
	高清网络枪式摄像
	1.名称:高清网络枪式摄像
2.类别:400万像素
3.安装方式:壁挂安装底边距地2.8米
4.满足设计要求及现场施工规范
	台
	7
	

	185
	高清网络球机
	1.名称:高清网络球机
2.类别:800万像素
3.安装方式:立杆安装
4.满足设计要求及现场施工规范
	台
	23
	

	186
	高清人脸识别摄像机
	1.名称:高清人脸识别摄像机
2.类别:800万像素
3.安装方式:立杆安装
4.满足设计要求及现场施工规范
	台
	2
	

	187
	摄像机支架
	摄像机支架 立柱式
	台
	70
	

	188
	监控立杆
	1.类型:监控立杆
2.规格尺寸:H=3.5m，L=0.3M，杆径D76
3.含防雷接地、杆上标识、基础开挖回填等配套项目
4.形状样式、由甲方自选
	根
	58
	

	189
	配管
	1.名称:电气配管
2.材质:PVC管
3.规格:DN25
4.配置形式:埋地敷设
	m
	2126.36
	

	190
	配管
	1.名称:电气配管
2.材质:PVC管
3.规格:DN32
4.配置形式:埋地敷设
	m
	491.03
	

	191
	配管
	1.名称:电气配管
2.材质:PVC管
3.规格:DN40
4.配置形式:埋地敷设
	m
	1166.9
	

	192
	配管
	1.名称:电气配管
2.材质:PVC管
3.规格:DN50
4.配置形式:埋地敷设
	m
	336.84
	

	193
	UTP-Cat6
	1.名称:UTP-Cat6
2.敷设方式:穿管/桥架
	m
	7178.49
	

	194
	配线
	1.名称:电源线
2.配线形式:穿管/桥架
3.型号:RVV2*1.0
4.材质:铜芯
5.满足设计要求,详见设计图纸
	m
	7178.49
	

	195
	光纤
	1.名称:光纤
2.配线形式:穿管/桥架
3.型号:48芯
4.材质:铜芯
5.满足设计要求,详见设计图纸
	m
	358.58
	

	196
	挖沟槽土方
	1.土壤类别:土石方（土石类别综合考虑）
2.人机配合挖管道土石方
3.土石方不装车
	m3
	673.809
	

	197
	沟槽、基坑回填方
	原土回填：
1、机械填土夯实 槽、坑
2、分层回填夯实
3、未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等
	m3
	673.809
	

	
	公共广播系统
	
	
	
	

	198
	防水音柱
	1.名称:防水音柱
2.功率:60W
3.安装方式:杆上安装
4.广播扬声器应使用阻燃防水材料,或具有阻燃后罩结构
5.满足设计要求,详见设计图纸
	个
	36
	

	199
	音柱立杆
	1.类型:音柱金属立杆
2.规格尺寸:H=6m
3.含防雷接地、杆上标识、基础开挖回填等配套项目
4.形状样式、由甲方自选
	根
	36
	

	200
	广播分机
	1.名称:广播分机(24口)
2.安装方式:距地1.5m挂墙安装
3.含IP网络终端功放、48口交换机、共用设备网汇聚交换机、跳线、尾纤、耦合器、电源线等配件
4.满足设计要求及现场施工规范
	台
	1
	

	201
	IP网络终端功放
	1.名称:IP网络终端功放
2.含跳线、尾纤、耦合器、电源线等配件
3.满足设计要求及现场施工规范
	台
	1
	

	202
	前置放大器
	1.名称:前置放大器
2.含跳线、尾纤、耦合器、电源线等配件
3.满足设计要求及现场施工规范
	台
	1
	

	203
	纯后级功放(1000W)
	1.名称:纯后级功放(1000W)
2.含跳线、尾纤、耦合器、电源线等配件
3.满足设计要求及现场施工规范
	台
	1
	

	204
	共用设备网汇聚交换机
	1.名称:共用设备网汇聚交换机
2.含跳线、尾纤、耦合器、电源线等配件
3.满足设计要求及现场施工规范
	台
	1
	

	205
	控制电缆
	1.名称:控制电缆
2.配线形式:穿管/桥架
3.型号:WDZN-B1-KYJYP-2x1.5
4.材质:铜芯
5.满足设计要求,详见设计图纸
	m
	1361.94
	

	206
	配管
	1.名称:电气配管
2.材质:SC管
3.规格:DN20
4.配置形式:埋地
	m
	1287.07
	

	207
	挖沟槽土方
	1.土壤类别:土石方（土石类别综合考虑）
2.人机配合挖管道土石方
3.土石方不装车
	m3
	579.182
	

	208
	沟槽、基坑回填方
	原土回填：
1、机械填土夯实 槽、坑
2、分层回填夯实
3、未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等
	m3
	579.182
	

	
	停车管理系统
	
	
	
	

	209
	出入口道闸设备(道闸主机+格栅）
	1.名称:出入口道闸设备(道闸主机+格栅）
2.格栅道闸：杆长3.6m
3.含栅栏杆雷达、遥控器等
4.具体详见图纸
	台
	4
	

	210
	安全检查设备
	1.名称:地感线圈
	台
	8
	

	211
	主车牌识别一体机
	1.名称:主车牌识别一体机
2.包含高清识别一体机、显示屏、语音提示、LED补光灯、车牌识别电源，开关、车牌识别专用软件、控制模块、处理器单元等
3.具体型号以现场及业主确认为准
	台
	4
	

	212
	减速垄
	1.材料品种:减速垄
2.规格、型号:橡胶材质5cm
	m
	28.8
	

	213
	双通道人行道摆闸
	1.名称:双通道人行道摆闸
2.类别:摆闸
	台
	2
	

	214
	人脸识别机
	1.名称:人脸识别显示屏
2.含人脸识别、IC读卡器、补光灯、防水功能
	台
	10
	

	215
	IC卡发行器
	IC卡发行器
	台
	1
	

	216
	管理主机
	1.名称:电脑管理主机
2.规格:满足现场及业主要求
	台
	1
	

	217
	网络交换机
	1.名称:8口网络交换机
	台
	1
	

	218
	出入口设备配套管线
	出入口设备进出管线、光纤、防雷接地、含土方开挖回填及开槽等配套工程
	项
	1
	

	219
	脚手架
	脚手架搭拆费
	项
	1
	


